海洋王JW7620/TU固态微型强光防爆电筒(消防款）

[image: image1.png]



市场零售价格参考：400元/套

一.海洋王JW7620/TU固态微型强光防爆电筒－适用场所：

●   适用于部队、公安各警种人员装备作照明、信号指示使用。

●  适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。

二.海洋王JW7620/TU固态微型强光防爆电筒－结构特点：

●   隔爆型最高防爆等级，防爆等级Ex d IIC T6，可在易燃易 爆场所安全使用。

●   采用固态免维护LED光源，光效高，寿命长达10万小时。 

●   具有工作光、强光两种光设计，按动按钮可进行自由转换。

●   人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。

●   轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，   防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用。

●   具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出 现电量不足会自动快速闪光20次，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作。

●   结构精巧，体积小，重量轻，可放在衣袋中携带。

三.海洋王JW7620/TU固态微型强光防爆电筒－技术参数：

额定电压
DC3.7V

额定容量
2Ah

平均使用寿命
≥100000h

连续放电时间
10h（工作光）/4-5h（强光）

电池充电时间
4h

电池使用寿命
约1000（循环）

外形尺寸
φ28×133 mm（外径×长）

重量
0.11kg

外壳防护等级
IP65

四．海洋王JW7620/TU固态微型强光防爆电筒－服务承诺：

感谢购买本公司的产品，公司先后通过ISO9001质量体系认证、国家防爆电气认证中心等权威部门认证，产品自购买之日起3年内，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修（免材料费和修理费），3年后只收取成本费。便携式、移动式灯具灯泡保用1年，LED固态光源保用2年。

