海洋王FW6600轻便式多功能工作棒
[image: image1.jpg]



一.海洋王FW6600轻便式多功能工作棒-适用范围：

适用于铁路、电业、油田、冶金、部队、公安、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区、水下及其他工作现场提供移动照明和信号指示。

二.海洋王FW6600轻便式多功能工作棒-性能特点：

防爆性能：本产品完全按照国家防爆标准生产，隔爆型最高防爆等级。选用磁性触发，具有优良的防爆、防静电效果，可在各种易燃易爆场所安全工作。

高效可靠：采用锂离子电池组，无记忆、容量大、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电；特制大功率LED、耗能少、光效高、寿命长达10小时，免除了频繁换灯泡的现像。

防水耐用：采用进口固态LED光源作照明，亮度高，寿命长，聚光照射距离可达50米以上。

智能保护：充电器采用专用充电芯片控制充电，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。

方便灵活：独特的固态LED光源，节能高效，超长的使用寿命可实现免维护；强光工作连续时间长达5小时，工作光连续时间达10小时。

简便实用：有磁力吸附功能，带有两个磁铁座，可以非常牢靠的吸附在铁质材料表面，磁铁环带荧光功能，方便夜间迅速找到灯具。

警告：

1、更换光源、充电及拆卸灯具必须在安全场所进行。

2、每次使用后应及时进行充电，将充电孔塞拔出。

三.海洋王FW6600轻便式多功能工作棒-技术参数：

额定电压  7.4V

额定容量  5Ah


光源（LED）

泛光工作光≥5.5h


泛光强光
≥3.5h

聚光工作光≥35h



聚光强光
≥20h

功率

  聚光 3W


  泛光 9W



红、绿警示光 9W



充电时间
4-6h


电池使用寿命 约1000循环


外形尺寸
 365*63*70mm


重 量 0.7kg

防护等级 IP65

四.海洋王FW6600轻便式多功能工作棒-使用方法:

电筒出厂时，电池只充到满电量的60%左右，所以首次使用时间较正常的短些。本灯具有三种工作光模式：一是聚光，二是泛光，三是警示光；采用轻触式循环开关，灯具在关闭状态下，开关按第一档为工作光状态，第二档为强光状态，按第三档警示光，按泛光开关按第一档为工作光状态，第二档为强光状态。
